南通市文化广电和旅游局指挥中心显示硬件及会议系统建设项目

竞争性

磋商文件

# JSHL-DL-2020（CS69）

| 南通文旅科技有限公司 | 印制 |
| --- | --- |
| 江苏华凌科技咨询有限公司 |  |

二○二○年十一月十七日

南通市崇川区濠北路508号             邮编226001

# 目录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性磋商公告

江苏华凌科技咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南通文旅科技有限公司委托，对其所需的南通市文化广电和旅游局指挥中心显示硬件及会议系统建设项目实施竞争性磋商方式组织采购。现公告如下：

项目概况

南通市文化广电和旅游局指挥中心显示硬件及会议系统建设项目的潜在供应商应在“南通市大数据发展集团有限公司网站”获取采购文件，并于2020年 11月21日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSHL-DL-2020（CS69）

项目名称：南通市文化广电和旅游局指挥中心显示硬件及会议系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额： 46 万元

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见第四部分第六条

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2020年11月17日至2020年11月19日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：南通市崇川区崇川路58号2幢504室

方式：线上。供应商法定代表人或授权代表和招标代理机构工作人员（联系人：曹玉蓉，18862980992，邮箱：jshlzcdl@jshl2015.com）联系，将采购文件领购申请表加盖公章（见附件），扫描件发至邮箱。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月21日14时30分（北京时间）

地点：南通市文化广电和旅游局会议室（若有调整，招标代理机构将另行通知）。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本项目不收投标保证金。

供应商响应：凡有意参与本项目响应的，自本公告发布之日起即可和招标代理机构工作人员（联系人：曹玉蓉，联系电话：18862980992，邮箱：jshlzcdl@jshl2015.com ）联系，将采购文件领购申请表加盖公章（见附件），扫描件发至邮箱。响应截止时间为2020年11月19日17:00时。逾期不可响应。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南通文旅科技有限公司

地址：南通市崇川区濠北路508号

联系方式：潘经理（15851278664）

2.采购代理机构信息

名 称：江苏华凌科技咨询有限公司

地址：南通市崇川区崇川路58号2幢503室

联系方式：曹玉蓉（18862980992）

3.项目联系方式

项目联系人：白凌

联系电话：13912291248

江苏华凌科技咨询有限公司

2020年11月17日

第二部分 磋商须知

一、本磋商文件由代理机构解释。

1.供应商在获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

本代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以公告书面形式（包括电子邮件发送盖章扫描件）通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及本代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

本代理机构或采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、份数和签署

1.供应商按“第七部分响应文件组成”要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2.响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

3.本代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求的响应文件。

四、响应文件的密封及标记

1.商务技术文件应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2.响应报价表须单独密封，不得出现于其他响应文件中。

3.密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

4.本代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

五、报价准备

1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最终报价，少报无效。

2.最后报价应包括本项目的全部费用（含一切必须的辅助材料费用）及相关服务费等。

3.最终报价不得超过预算，不得超过首次报价。

4.最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

5.供应商提交的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在评标现场合理的时间内（一般为10分钟，特殊情况下可申请延长）提供书面说明，提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。招标代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、保证金退还

未成交的供应商保证金在项目磋商活动完成后5个工作日内原额退还；成交供应商保证金在采购合同签订后5个工作日内原额退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

供应商在磋商规定开始时间无故迟到的，本代理机构有权收取其保证金的20%作为违约金。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。本代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

八、相关费用

1.供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，本招标代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.采购人不收取任何费用。依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由成交供应商向招标代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照发改价格[2011]534号文规定标准计算（按中标价1.2%计算，不足3000元按照3000元收取），此项费用含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在取得中标通知前，向招标代理机构一次付清。

第三部分 项目需求

请供应商在响应前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明（货物、服务、工程类通用说明）

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.关于建议品牌：

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。选择建议品牌以外的品牌，须提供第三方检测机构出具的有效期内的检测报告等能够证明等于或高于建议品牌档次的产品证明材料。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4.服务要求：供应商提供的服务人员必须是响应文件中所承诺的，杜绝采用分包、转包或挂靠单位人员。采购人发现提供服务的技术人员不能满足项目需求的，有权要求成交供应商按照承诺配备或更换相应资格的技术人员，且未经采购人同意不得随意私自更换技术人员。

二、项目采购具体需求

本项目建设为南通市文化广电和旅游局指挥中心显示硬件及会议系统建设项目，包括LED大屏建设以及配套的结构及屏幕装饰收边。本项目主要建设内容概述如下，具体详见清单：

1.屏体建设

新建屏体情况：综合考虑当前市场主流大屏显示技术及会议室显示效果等因素，本次大屏显示系统采用P1.8室内全彩小间距LED显示屏，实现无缝拼接显示。可以实现图像画面任意拼接，叠加，漫游等多种组合混合显示应用。根据行业头部厂商通用显示箱体大小测算显示屏体净显示尺寸长约4.8m,高约1.92m，屏体总面积约9.216平米。详细尺寸和面积根据厂商具体投标产品箱体实际尺寸计算确定。

2.大屏支架及周边装饰

主屏结构支架采用分段组合方式安装，支撑整个显示单元屏体。支架结构稳定牢固，安全可靠，屏体维护采用前维护方式，支架的现场安装与装饰作业配合，装饰包边材料待定。

屏左右两侧根据现场实际进行修补拼接，顶部与会议室吊顶进行修补拼接，采用装饰板材与会议室保持一致风格，具体工作量由投标方现场勘察后自行报价。

3.视频会议室

考虑与省文旅厅视频会议系统对接，本次采购华为视频会议设备一套，视频会议账号由市文化广电和旅游局提供。

三、相关配置、质量及技术要求

1.LED显示屏

- ★厂商要求：LED显示屏生产厂家必须是LED显示屏研发、生产制造一体化厂商，不接受贴牌（OEM）设备，需提供制造厂商的营业执照副本复印件加盖投标人公章。

- 显示尺寸：长4.8m*高1.92m，整屏分辨率：长2580*高1024；

- 全彩单元板显示效果清晰细腻、分辨率可达到 1080P 以上；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等；像素间距：≤1.875 mm,点密度 ：≥284444点/㎡,封装要求：1R1G1B-SMD1515黑灯；

- 像素中心距精度：≤1.875±0.06mm；外观：外表面无明显划痕；自动校正：数据采集自动共享到网上，客户可自动下载校正数据，进行校正和优化；调节功能：可通过系统调节参数影响显示效果；支持亮度调节功能；套件材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维；

- 亮度:≥880cd/㎡，亮度为20%时信号处理深度可达到16bit；最高对比度：＞5180:4:1；亮度均匀性：＞98%；

- 水平/垂直视角：≥150°/140°，色温：3000-18000K可调；宽色域：≥117%NTSC；灰度级数：≥16bit；刷新率：≥3840Hz，换帧频率：≥60Hz；像素点失控率：0；平整度：≤0.15mm；

- 最大功率：≤570W/㎡，平均功耗：≤190W/㎡，工作电压：在4.5×（1±10%）VDC范围内能正常工作，平均无故障时间：≥10000小时，防尘等级：IP5X，工作环境温度：-20℃-50℃，；

- 一体化驱动主板设计，有自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术证书。

- 显示屏制造商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证，提供证书复印件加盖厂商公章（成交3个工作日内，签订合同前需提供）；

- 显示屏制造商具有ISO27001信息安全管理体系资质，提供证书复印件加盖厂商公章（成交3个工作日内，签订合同前需提供）；

- 显示屏制造商具有建筑装修装饰工程专业承包贰级认证证书，提供证书复印件加盖厂商公章（成交3个工作日内，签订合同前需提供）；

- 显示屏商具有建筑机电安装工程专业承包叁级认证证书，提供证书复印件加盖厂商公章（成交3个工作日内，签订合同前需提供）

2.控制系统

控制系统-发送

一路DVI信号接口输入；

RJ45网络接口输出；

USB 3.0接口控制，可级联多台进行统一控制；

一路光探头接口输入；

独立电源供电，额定工作电压：AC220V，60Hz；

支持高位阶视频输入16位颜色；

额定功率：2.5W; 8）工作环境温度：-20℃~75℃。

控制系统-接收卡

集成HUB75，单卡支持16组RGB信号输出；

支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；

支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；

支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；

全新灰度引擎，低灰度表现更佳；

可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

控制系统-视频拼接处理器

4路DVI输入；4路DVI输出；

可通过网络或串口同时控制多台接入设备（如显示屏、摄像机）；

多个用户可以使用客户端或IE同时登陆管理设备；

支持Windows、Android、IOS移动终端同时进行操作设备；

支持板卡热插拔，设备运行中能够自动识别新插入的板卡；

支持16/12/9/8/4/1等多种预览分割模式；

应能通过通信端口和控制软件，手动操作在任意输出的终端显示多个任意大小的窗口；

应能通过通信端口和控制软件，手动操作将多个不同的窗口开到一个屏幕，实现窗口的重叠功能；

应能通过通信端口和控制软件，手动操作将任意一个窗口拖动到显示终端的任意位置；

应能通过通信端口和控制软件，手动操作将任意一个窗口拖动到多个显示终端的拼接显示；

应能通过通信端口和控制软件，手动操作将窗口进行任意的放大和缩小的功能，并可以对窗口显示图像进行局部截取功能；

在进行画面拼接时，能将相邻2个画面之间的边缘像素进行屏蔽，使画面不变形。屏蔽的像素可以手动设置；

可根据像素位置裁剪显示输入信号的部分内容，实现图像局部放大；

支持窗口网格和坐标定位功能；

窗口大小可通过输入数值设定；

客户端软件可以自动检测样品设备上的输入端口、输出端口、接入的输入信号和接入的显示终端，并通过列表的方式展现；

支持iOS、Win系统平板及手机APP控屏，切换视频源及预设模式；

3.会议全频音箱

二路二分频，平均功率可达175瓦；

内置70/100V变压器。

频响范围:60Hz一16kHz

灵敏度:92dB lW,lm

阻抗:8欧姆(28T)

4.功放

双通道功率放大器，每组立体声输出330瓦8欧，450瓦4欧；

桥接单声道输出900瓦8欧；

灵敏度0.775V/1.4V；

频响20Hz-20kHz；

信噪比100dB；

5.调音台

12输入通道；

4路单声道+6话筒+4立体声；

2编组母线和1立体声母线，2AUX（包括FX）；

单声道输入通道配有高品质话放，带有倒向晶体管电路；

单旋钮压缩器；功率22瓦；48V幻象电源；XLR平衡输出；

6.音频处理器

- 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器，高音质保证；

- 有4进8出通道，可灵活组合各类型音频系统；

- 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ

- 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能；

- 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS；

- 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能；

- 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，其中贝塞尔（Bessel）,巴特活斯（Butterworth）设置为12dB、18dB、24dB每倍频程，林克维茨-瑞莱（Linkwitz-Riley）可设置为12dB、18dB、24dB、36dB、48dB 每倍频程；

- 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序；

- 设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱；

- 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制；

7.反馈抑制器

2寸TFT彩屏，中英文可选；

反馈加移频设计方案，移频4档可选；

每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；

可抑制系统微弱噪声干扰；

输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；

响应时间快中慢3速可定；

配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用.

8.一拖二无线话筒

双咪双接收;每个频带可达12个兼容系统（视区域而定）;

人声组合无线系统，具备双无线通道和QuickScan频率选择功能，配备专业品质人声话筒振膜；

提供杰出音质和性能，即插即用。

包含：双通道无线接收机；2个手持式发射机，配备集成心形动圈话筒振膜;

8.HDMI矩阵

8进8出HDMI矩阵.全硬件架构无CPU和操作系统；

采用6.5GHz高带宽芯片；

支持HDCP解密、蓝光，3D；

支持信号时序重整, CEC, 36位真彩技术；

支持HDMI 1.4a协议版本支持:1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz、及以下分辨率；

支持按键，红外遥控，RS232串口等多种控制方式；

支持EDID自适应功能，更好适应现场多样化的显示设备，高兼容性；

长线驱动能力:输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动；

输出带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号，使用高品质HDMI 2.0版本的线缆，输入输出距离可达25米；

输入支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿；

掉电记忆现场保护功能。

10.8路电源时序管理器

2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；

定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，设备管理简易；

8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；

10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；

欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路最大功率2000W；

支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；

配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制；

可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；

支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；

11.智能中控主机

采用军工级数据口隔离芯片，有效避免不同设备间的干扰；

主机采用2寸液晶显示屏、墙板采用5寸触摸显示屏，中英文可选显示；

4路串口,通过发送中控代码实现投影、效果器、解码器、会议矩阵、功放、时序器、点歌机等带RS232接口的设备进行控制。

2路RS485接口通过发送中控代码，控制电动窗帘、电动幕布等带RS485的设备控制；

1路墙板接口，支持外接控制面板实际功能控制；

3路RF接口，其中1路可实现散射式红外发射，对接红外发射器延长线进行红外转发，实现对红外设备进行控制；

12路回路电源，可进行背景灯光及小功率用电设备开关控制，每路可独立实现999S延时，单独每路最大电路8A，总电流>20A；

10位干触点开关控制，实现2组电动门窗、电动幕布、新风机控制等设备控制；

1路LAN口，通过APP对主机进行操作控制及中控参数设置；

12组模式保存、调用，可通过不同模式设置实现不同的场景；

宽电压设计，100~240V50/60Hz下可正常工作使用；

标配 T2墙面触摸板：

可选配5寸65.5K色,800*480分辨率电容触摸屏显示,菜单界面全触控操作,中英文可选,简洁直观；

采用RS485通讯,与智能控制主机SK2连接或具备RS485接口设备联接.可实现对智能控制主机,受控音视频源,电源管理器,电动窗帘,电动投影幕,灯光对红外设备进行控制.

12.无线投屏器

- usb无线传屏，支持windows和mac电脑，仅通过usb口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。一键传屏，无需安装软件。支持对usb传屏器所插电脑的触摸反控。

- 支持主流操作系统通过wifi的无线传屏，windows和安卓系统，通过运行应用程序进行镜像传屏；ios,mac通过自带airplay协议实现镜像传屏。

- 接收端内置两个wifi模块，一个用于产生热点用于传屏，另外一个用于连接办公室网络，无需连接网线使得连接热点正在传屏的移动终端还能上网，投屏上网两不误。

- 接收端内置蓝牙模块，安卓手机在镜像投屏时，可以上网播放在线视频或者在线音乐并能传屏传声音。

- 具备3个usb口，1个hdmi输出口，1个rj45网口，1个模拟音频输出口，1个tf卡槽

- 接收端具备联网自动升级功能，能通过网络及时更新内置程序，以及usb传屏器升级包，当把usb传屏器插入接收端usb口时自动升级usb传屏器。方便升级等售后服务。

- 具备多种投屏模式，满足各种场合需求，抢占模式和独占模式可以随意切换，可以设置动态投屏码防止投屏事故。可设置竖屏模式，方便手机竖屏满屏传屏。

- 内置批注功能，能对传屏画面进行实时批注，并保存本地，u盘或者手机二维码分享多种选择。

- 具备管理员功能，提供管理员客户端软件，通过管理员客户端软件可以方便控制投屏端的上下屏操作

- 支持集控部署和管理，支持公网集控服务器部署或者私有网络服务器部署，通过集控管理端，可以对指定设备进行设置或者管理，如，设置投屏参数，设置壁纸，推送安装指定应用等功能。

- 自动重启功能:内置实时时钟模块，确保无互联网状态下，系统时间仍能正常运行，并能在凌晨无投屏状态时自动重启，确保设备365天7x24小时不掉电仍能有效运行。

- 兼容miracast和widi功能，接收端运行内置特定程序后，可以支持安卓手机的miracast投屏和笔记本的widi投屏，无需安卓软件。

- 支持手机扫码投屏功能，微信，支付宝扫一扫直接进入镜像投屏状态，无需手动连接wifi等其他操作步奏，方便快捷

- 支持跨网段投屏，接收主机与安卓客户端，windows客户端可以处于不同网段，在客户端只需输入接收主机的投屏码即可投屏。投屏码支持动态变化。服务器可以部署在云端或客户内网自建。

- 接收主机支持hdmi 2.0 4k60hz输出传屏

13.大屏系统整体功能要求

- ★本项目自验收合格之日起，LED显示屏及显控系统提供原厂免费质保五年（详见清单部分）。提供原厂技术支持和维修服务，投标时提供详细的原厂质量保证及售后服务承诺书。

- 在指挥中心实际安装环境温度和湿度条件内，LED屏幕不易热胀冷缩，不易变形，反光小，视觉效果优良，亮度可以根据使用需要自由调节，能够满足不同场合下长期观看的舒适度要求。

- LED屏幕具有高分辨率、可调亮度和对比度范围宽，色彩还原真实，图像不失真，亮度均匀，显示清晰。对于整个系统，输入的视频、计算机信号的显示均要求实时显示，画面无延时，无抖动。

- 图像在本地显示器与LED屏幕上可同时同步显示。

- 系统可对所有接入的信号进行组合、漫游、开窗等显示。LED屏幕可以根据使用要求任意划分显示区域，每个区域可开多个浮动窗口，多个显示区域独立显示不同内容，也可同步显示同一内容，屏幕可进行任意画面的分割，切换显示，画面可任意叠加、缩放。

- 系统具有画中画、滚动字幕等视频播放功能。

- 支持任意形状的显示区域播出视频，图片，文字，动画等。

- 可进行LED屏幕显示布局的创建和修改，支持多通道的设置和显示，多通道可以任意的叠加并调整顺序。

- 通过控制系统软件，可以实现对大屏显示系统中的硬件设备、信号源、显示窗口、矩阵等进行方便、多点的管理和控制。软件应基于Window操作系统及网络Server/Client架构，支持TCP/IP网络协议、串口控制协议。控制系统软件采用中文控制界面，支持菜单管理，通过单一界面即可实现所有的管理控制功能，电脑和大屏显示同步画面。

- 控制系统可以使用平板电脑等触摸终端对大屏进行控制操作，如信号源窗口各种操作（开窗、替换、缩放、移动、关窗、平铺、全屏等）、大屏的开关机、模式的执行等操作，支持IOS、Windows、Android等系统的客户端，所有操作功能必须能够在各种客户端中全部实现。

- 可管理在LED屏幕上显示的各种视频信号、计算机信号的相关信息，包括来源、信号特点、信号路由等。

- 系统具有预监功能，可在调用信号源开窗之前先对其进行预览，以保证显示内容的正确性。

- 通过拖放等方式，将各路信号源在LED大屏上以窗口的方式显示出来，每个窗口在控制软件界面的虚拟屏上以方框表示，操作员可以通过操作方框的方式来管理正在显示的窗口，如拖放、放大缩小、关闭等操作。

- 通过管理控制软件，可以把各种显示信号的组合定义成模式，操作员可以按照需要，随时调用模式，可以快速实现各种显示组合之间的切换；操作员还可以把各种显示窗口或者显示模式定义成预案，可以让控制软件定时自动地调用各种模式或者信号源显示，不需要人工干预(例如设定系统自动开机、自动进入待机状态等等)。

- 具有环境亮度自动调节系统，可保证系统根据环境亮度自动调整LED大屏亮度，结合人眼观看的舒适度，在节省能源的情况下调整达到最佳的显示效果。

- 支持热拨插，系统具有自动检测，数据存储的功能；不关机更换模块后，自动检测无需重新调整，记忆存储数据保证显示屏亮度和颜色无偏差，整屏显示一致。

四.需求清单

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 技术参数规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏及配套 | LED显示屏体 | 不小于9.216平米。详见技术要求 | 平方米 | ≥9.216 | 国产优质 |
|  |  | 控制系统-发送 | 详见技术要求 | 套 | 2 | 国产优质 |
|  |  | 控制系统-接收卡 | 详见技术要求 | 套 | 1 | 国产优质 |
|  |  | 控制系统-视频拼接处理器 | 详见技术要求 | 套 | 1 | 国产优质 |
|  |  | 配电系统 | 室内10KW配电柜三相空开正泰、单相空开正泰、漏电保护开关正泰、中间继电器欧姆龙）(含到屏体线缆) | 套 | 1 | 国产优质 |
|  |  | 钢结构框架 | 落地式安装，左右上5cm，底座52cm黑钛哑光不锈钢边框装饰，含边框总尺寸：长4.9m*高2.65m；国标方通制作骨架；具体根据现场实际情况定制 | 套 | 1 | 国标定制 |
|  |  | 电源线缆 | 总功率8KW，电缆线不低于国标YJV5*2.5mm²或3*6mm² | 项 | 1 | 国产优质 |
|  |  | 信号线 | 计算机到显示屏安装位置，超五类网线11根（含备用） | 项 | 1 | 国产优质 |
|  |  | 备品备件 | 显示模组备品备件不少于4个模组。 | 项 | 2 | 国产优质 |
| 2 | 音频系统 | 会议全频音箱 | 详见技术要求 | 台 | 4 | JBL、T.D、BOSE |
|  |  | 功放 | 详见技术要求 | 台 | 2 | CROWN 、T.D、ASHLY |
|  |  | 调音台 | 详见技术要求 | 台 | 1 | YAMAHA、Behringer、 SOUNDCRAFT |
|  |  | 音频处理器 | 详见技术要求 | 台 | 1 | AVMEDIA、TY AUDIO、ASHLY |
|  |  | 反馈抑制器 | 详见技术要求 | 台 | 1 | AVMEDIA、TY AUDIO、ASHLY |
|  |  | 一拖二无线话筒 | 详见技术要求 | 套 | 2 | SHURE 、AKG、SENNHEISER |
|  |  | HDMI矩阵 | 详见技术要求 | 台 | 1 | AVMEDIA、TY AUDIO、CREATOR |
|  |  | 8路电源时序管理器 | 详见技术要求 | 只 | 1 | AVMEDIA、TY AUDIO、CREATOR |
|  |  | 智能中控主机 | 详见技术要求 | 台 | 1 | AVMEDIA、TY AUDIO、CREATOR |
|  |  | 平板电脑 | 10寸32GWLAN版IPAD | 台 | 1 | 苹果 |
|  |  | 设备柜 | 现场定制设备木柜 | 套 | 1 | 定制 |
|  |  | 无线投屏器 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 国产优质 |
|  |  | 音响线材 | 电源线、音箱线、HDMI线等 | 米 | 200 | 国产优质 |
|  |  | 视频线材 | HDMI线 | 米 | 40 | 国产优质 |
|  |  | 控制线材 | 电源线，控制线等 | 米 | 200 | 国产优质 |
|  |  | 音箱挂架 | 配套音箱壁挂支架、吊装支架 | 只 | 4 | 国产优质 |
|  |  | 音响管件/接插件/辅料 | 配套卡侬头、6.3接头等 | 只 | 40 | 国产优质 |
| 3 | 视频会议系统 | 高清视频终端 | 详见技术要求 | 1 | 套 | 华为BOX300-1080P30 |
|  |  | 高清摄像机 | 详见技术要求 | 1 | 台 | 华为Camera200 |
|  |  | 麦克风 | 配套麦克风 | 1 | 台 | VPM220 |

五.其他要求

1.项目交付地点：采购人指定地点。

2.项目交付时间：采购人规定时间内。

第四部分 评审程序和内容

一、本代理机构组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。超过公开磋商限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

7.磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.要求的保证金是否已提供；

2.供应商资格是否符合；

3.响应文件是否完整；

4.响应文件是否恰当地签署；

5.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.响应报价超出预算的；

4.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

（一）商务技术分：70分

如果磋商小组由3人组成，供应商得分为磋商小组3个成员的平均分；如果磋商小组由5人以上组成，供应商得分为磋商小组成员评分中去除一个最高分和一个最低分后的平均分,分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值。

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 案例业绩 | 5 | 投标人自2017年1月1日之后具有类似视频会议项目案例，合同金额100万元以上，得5分；50万元到100万元之间的案例，得3分；50万以下，得1分；其余情况不得分；仅需提供一个案例，多案例不累加得分，案例必须提供合同扫描复印件，原件备查，最高5分。 |
| 品牌 | 5 | 备选品牌已进行过相关功能测试，投标产品品牌若为备选品牌，此项得满分，所投品牌为其他品牌的，其性能参数必须等于或优于建议品牌。同时投标供应商应当在投标时提供以下资料：①由相关权威机构出具的检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；④由厂家出具的针对本项目的授权书以及技术功能实现确认函（若①②③④项出具材料为复印件，则需加盖厂家红章，并放入技术响应文件内，若①②③④项出具材料为原件的，则放入投标响应资料原件包内，不满足上述要求的，将不予以认可），当三分之二评委一致认定，所选品牌档次及技术参数低于建议品牌的，将作无效响应处理。资料提供完善后，由评委根据市场占有率、市场知名度酌情打分，此项最高得5分。如未提供上述资料，视作未实质性响应招标文件要求。不满足上述要求的，评委可不予认可。 |
| 参数技术指标 | 50 | 1.评委根据投标人所投产品性能技术参数针对招标文件要求的响应程度酌情打分； 2、相应产品规格和技术参数需在技术偏离表中逐条应答（需按要求提供加盖原厂公章得相关佐证材料），带“★”符号项有1项不满足扣5分，非“★”符号项有1项不满足扣1分，扣完为止，未按要求提供相关佐证材料的做扣分处理； |
| 项目规划方案 | 5 | 针对该项目的详细规划方案（5分） （1）投标技术方案是否合理可行、具有针对性；（满分2分）（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施，各工序安排是否得当，设备及人力分配使用是否合理；（满分1分） （3）是否提出了详细的切实可行的验收细则及验收标准；（满分1分） （4）调试的方案及质量控制措施是否满足要求、安全可靠、具有针对性；（满分1分） |
| 售后服务 | 5 | 根据服务、培训及履约能力保障方案，由专家酌情打分，优：5分，良：3分，一般1-2分。无服务、培训及履约能力保障方案不得分。 |

（二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

七、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告市财政部门或上级主管部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

八、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

九、成交通知

成交结果在中国政府采购网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分 合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后30日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请行业专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交市场监督、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

付款方式：项目签订合同并完成项目启动工作签发开工令后支付合同金额的50%，项目完成并验收合格后10个工作日内付清余款。

第六部分 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2.领取磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给代理机构。代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标代理机构、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人签字并加盖公章后，由法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，采购单位和代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。代理机构有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格三个月的违约处理；同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。代理机构有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格六个月的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。代理机构有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格一年的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

（6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格一年的违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台、省、国家级相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

（8）代理机构有权根据违约情节轻重，限制质疑人参加采购人组织的政府采购活动。情节严重的，代理机构将质疑人列入黑名单，有权给予质疑人1年内禁入由代理机构代理的政府采购活动的违约处理。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权建议政府采购主管部门取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权建议政府采购主管部门取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分 响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的声明函；（附件1）

2.法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；（附件2）

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；（附件3）

4.请按竞争性磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格响应文件，一式二份（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1.报价总表（附件4）；

2.报价明细表（格式自拟）。

三、商务技术响应文件（不能出现报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.磋商供应商情况一览表（附件5）；

2.商务部分正负偏离表（附件6）；

3.技术部分正负偏离表（附件6）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等。

5.为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

附件1：关于资格的声明函

南通市[采购人全称]、江苏华凌科技咨询有限公司：

我公司认真对照招标公告/磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 没有受到任何处罚 |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

响应日期：     年     月    日

附件2：法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

响应日期：     年     月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3：法定代表人授权委托书

南通市[采购人全称]、江苏华凌科技咨询有限公司：

本授权委托书声明：我        系               的法定代表人，现授权委托          为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

被委托授权人签字：

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

响应日期：     年     月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

附件4：报价总表

报价总表

供应商（盖章）：

| 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详列税费及其他费用 |  |  |  |  |
| 总报价（大写）： |  |  |  | ￥ |

注：1.本表只是表式，供应商可根据实际需要自行增减。

附件5：供应商情况一览表

情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  | 主要 产品 |  | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 响应 产品 情况 | 本次响应产品名称 |  | 型 号 | 上年产销量 | 产品技术 先进水平 |  |  | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其响应资格将被取消）。 |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |  |

附件6：商务部分（技术部分）正负偏离表

商务部分（技术部分）正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受招标文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应招标文件，经三分之二评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将承担被没收全额/部分响应保证金或被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。